附件：

| 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称： |  | 上饶卫校消防维保零配件维修 |  | 报价单位： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 品牌/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 利达 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 安全出口指示灯 |  | 国产 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 烟温复合 |  | 利达 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 应急灯 |  | 国产 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 火力警铃 |  | 国产 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 管件三通 |  | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 管件直通 |  | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 功率放大器 |  | 利达 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 三相三线双电压传感器 |  | 利达 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 气体控制器 |  | LD5503EN | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 火灾声光警报器 |  | 利达 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 消火栓箱门板 |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 13 | 电接压力表 |  | 1.6mpa | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 吸顶扬声器 |  | 利达 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 风机模块 |  | 利达 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 消防喷淋头 |  | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 消防设备电源控制器 |  | 利达LD4000-128 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 信号总线 |  | NH-RVS-6*1.5 | 1 | 米 |  |  |  |
| 19 | 人行行道开挖 |  | 原铺设瓷砖 | 1 | m³ |  |  |  |
| 20 | 柏油路面开挖 |  |  | 1 | m³ |  |  |  |
| 21 | 草地开挖 |  |  | 1 | m³ |  |  |  |
| 22 | 金属波纹管 |  | DN20 | 1 | 米 |  |  |  |
| 23 | 人行行道恢复 |  | 涉及瓷砖恢复 | 1 | m³ |  |  |  |
| 24 | 柏油路面恢复 |  |  | 1 | m³ |  |  |  |
| 25 | 草地恢复 |  |  | 1 | m³ |  |  |  |
| 26 | 消防自动报警系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 27 | 地库回路电线更换 |  | NH-RVS-6*1.5 | 1 | m |  |  |  |
|  | 税费 |  | 13% | 1 | 项 |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                  联系电话：

报价单位（盖章）：            报价时间：2025年  月  日