附件：

| 上饶卫生学校二期教学楼、宿舍、实训楼空调采购询价记录单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 图片 | 备注 |
| 1 | 立式空调 | 3P | 空调功率：3 匹 工作方式：变频 能效等级：不低于二级 冷暖类型：冷暖电辅 | 210 | 台 |  |  |  | 包运输、 包安装 |
| 2 | 挂壁式 空调 | 1.5P | 空调功率:1.5匹 工作方式:变频 能效等级:二级 冷暖类型:冷暖电辅 | 400 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 吸顶式 空调 | 3P | 空调功率：3 匹 工作方式：变频 能效等级：不低于二级 冷暖类型：冷暖电辅 | 27 | 台 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅供参考可稍作调整，报价填写时规格型号及技术参数（品牌）需详细标注。