附件：

语言功能检测处理系统技术参数

一、产品概述

语言功能检测处理系统是针对语言障碍患者进行的语言理解能力、语言表达能力、语言韵律能力、语言认知能力等进行的评估与训练系统，通过计算机双控触屏方式实现人机交互型评估与训练，促进患者语言发展及思维能力，提高患者的语言理解、语言表达能力，促进其语言交流能力和社会适应能力。

二、系统功能

1、早期语言障碍评估和干预：可开展前语言能力测量、词、词组、句子语言理解能力评估、韵律能力测量、非语言沟通能力测量、辅助沟通能力测量、特定词汇的早期语言障碍干预以及综合实时视听反馈的康复干预.

2、主题教育式康复训练：可开展言语、语言、认知、听觉四大主题综合性初级康复训练.

3、辅助沟通专项训练：可开展肢体触觉动感游戏训练，通过特定词汇、图片、音频、日常用语等方式引导前语言阶段综合视听实时反馈辅助沟通训练，建立沟通活动与符号。

4、言语语言综合训练：可开展视听唤醒，图片辅助沟通，语音视听交互方式沟通能力训练，包括失语症前语言阶段特定词汇辅助沟通训练、言语语言综合阶段简单句子训练，失语症语言能力阶段的言语复述、数字记忆、图形匹配、看图选词训练，综合提升患者语言表达能力与语言理解能力。

5、语言康复训练：遵循语言习得顺序，设置了基础训练、声母、韵母训练、词语训练、句子训练、言语语调训练5大功能模块，可开展呼吸训练、唇的灵活性训练、舌的灵活性训练、鼻腔共鸣训练、拟声训练、声音长短、断续训练、声音大小训练、声母、韵母、词组、句子实时视听跟读训练、言语语调综合训练。

三、性能特点

1、真人口部运动训练视频示教，真人发音达到精准评估训练目的，包含唇的运动、舌的运动、呼吸训练、共鸣训练与发声训练；

2、视听效果：提供生动有趣、符合日常生活的声音效果与形象有趣的动画;

3、引导治疗师快速掌握评估训练方法，附带评估及训练操作说明、情景描述、训练目标等引导版面设计。

4、分屏技术：整机一体成型，采用双屏触摸屏设计.

5、多维度软件管理功能：

1）系统管理：包括医师权限管理，可以注册新医师，能够显示及修改登录密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息。

2）测试记录管理：支持检索查询历史报告，并支持报告打印、导出、删除功能。

3）方案管理功能：包括情景库管理与计划方案管理功能，植入标准训练库，支持在标准训练库中选择患者专属训练模块，制定个性化训练方案。

4）作业管理功能：具有作业管理系统，主机通过无线网络支持对选配学习平板的作业分配、作业记录查询、作业记录统计分析功能，实时了解训练动态。

6、训练模式多样化：可开展个训的专项评估训练模式，也可依托作业管理系统和选配的学习平板进行一拖多小组式团体训练模式

7、打印功能：用户可以根据需要选择患者的评估记录进行打印，即可以表格的形式打印出评估结果。

- 感觉统合训练室产品配置（55m2）

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 品牌 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能攀爬组合套件 | 功能：模拟攀爬攀岩墙和绳攀，增强身体的柔软度与协调感，提高体力和耐力，提升视觉专注力及应变能力，增加小脑的平衡感知能力。 | 1 |  |  |
| 2 | 海绵保护垫 | 功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 | 4 |  |  |
| 3 | 海漾步道 | 产品特色： 1.结合身体粗大动作（步道行走）及手指精细动作（圆柱放入、取出圆洞）的多功能辅具。 2.步道正反面都可作为路径，借由泡泡与波浪的纹路，搭配空心圆洞的变化，给孩子触觉及视觉的不同感受。 3.步道上的圆洞可随机放进小圆柱，小圆柱是步道高低变化的卡合物件，也能突出于步道表面变成障碍物，增进挑战与变化。 4.可设计路径，让孩子踩踏在步道凸起的小圆柱上，仿佛中国武术上站桩行走，进行平衡挑战游戏。 5.多变化的海漾步道，可直、可弯、可交错、营造多元的动作挑战路径。 | 1 |  |  |
| 4 | 4色跨栏 | 规格：62×24×20/25/30/35cm 4 个/ 组 材质：塑料 每套4 个不同高度的跨栏， 4 个跨栏同时依次等距排列，进行连续跨跳练习（跨栏碰倒后会自动弹起），训练跨跳能力，让孩子体验惯性后的身体平衡感觉。 | 1 |  |  |
| 5 | 万象组 | 收拾袋尺寸：71*81.5*13cm； 材质：塑料； 规格：102件/套； 多种组件，分开使用可促进孩子基本动作发展，混合使用时则能培养更多变化的身体协调统合、动作计划、训练更高层次的运动能力。 | 1 |  |  |
| 6 | 秋千架 | 功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 | 1 |  |  |
| 7 | 南瓜秋千 | 规格：直径ⅹ高：¢680ⅹ1300（mm）；承重量：≤90公斤； 功能：同心轴旋转秋千，南瓜形座位，四肢同时配合的高程度姿势控制。 | 1 |  |  |
| 8 | 方形木马 | 功能： 俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉 ，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。 | 1 |  |  |
| 9 | 长方形平板秋千连软垫围栏 | 功能： 前后摇摆秋千，儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立，帮助很大。 | 1 |  |  |
| 10 | 滑行平台（带软包） | 适用人群：多动症，自闭症，触觉敏感，身体协调不良。 功能：与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 | 1 |  |  |
| 11 | 滑行车（大） | 功能： 俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 | 1 |  |  |
| 12 | 滚筒 | 功能： 感觉刺激丰富多样，前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立较有帮助。在滚动中可练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，活动中头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。 | 1 |  |  |
| 13 | 西瓜摇摇船 | 功能： 卡通造型，色彩鲜艳，生动有趣，训练儿童对事物的认知能力，提供前庭觉刺激，锻炼儿童手臂抓握能力，改善身体的平衡及运动能力。 | 1 |  |  |
| 14 | 蹦跳床 | 功能： 强化前庭刺激，抑制过敏的信息，矫治重力不安和运动企划不足的障碍。 | 1 |  |  |
| 15 | 大龙球（85cm) | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 | 1 |  |  |
| 16 | 花生球 | 功能：弧形球面，幼儿在坐、趴、躺时更安全，更锻炼触觉。 | 1 |  |  |
| 17 | 羊角球（55CM） | 功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 | 1 |  |  |
| 18 | 游戏功能墙垫 | 适用人群：手眼协调不佳，智力障碍，自闭症，触觉不足或敏感。 功能：各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。 投篮动作可以实现手眼协调训练，增强身体双侧协调能力。不同的档位调节，照顾各个能力层级的儿童需求，增强儿童自信心。 | 1 |  |  |
| 19 | 独脚椅-木质 | 圆盘直径23CM，材质为2CM厚桦木多层板，配有3只不同高度的底脚，可任意更换；高度分别为：18CM，23CM，28CM，以适应不同年龄的孩子使用。 | 4 |  |  |
| 20 | 过河石 | 一套11只,60*40*40 cm | 1 |  |  |
| 21 | 鳄鱼波波池 | 功能： 球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力，都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳 | 1 |  |  |
| 22 | 情景魔术背板 | 功能： 各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。 参数： 特色魔术布，飞机、海豚、灯塔等情景图案，配合小豆袋使用 | 1 |  |  |
| 23 | 拼接组合软件 | 功能：锻炼儿童对形状认知能力，训练如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，在限制范围的积木上活动，可以强化身体双侧配合，平衡反应和视觉运动协调。 | 1 |  |  |
| 24 | 拱形组合软件 | 功能：在钻爬的过程中促进身体伸展行为的成熟，发展身体协调和平衡能力。 | 1 |  |  |
| 25 | 小山组合 | 功能：锻炼儿童对色彩的认识，以及进行触觉训练 | 1 |  |  |
| 26 | 豆袋 | 功能：软而不塌的造型给予舒适的坐姿体验， 放松神经、舒缓情绪。 | 1 |  |  |
| 27 | 儿童感觉统合评估系统 | 基本功能： 病例管理：对患者信息有登记、修改功能，能够对病例的历史评估情况进行检索； 感觉统合评估：对患者进行感觉统合障碍筛查、感觉统合标准化临床观察，系统可根据录入评估记录自动生成评估报告； 训练建议：根据患者的标准化评估结果，给出康复训练指导建议； 报告管理：图文报告系统，内容全面，布局合理，评估报告支持搜素、在线查看、以及PDF下载； 机构管理：可对本机构下账号基本信息进行管理系统，可分配不同的登录角色，并给与不同的权限，有系统管理员、治疗师角色，系统管理员具有所有的权限，并可以给别人分配权限。； 数据统计：查看本机构下账号的活跃数据（包含账号使用情况、评估情况）等。 临床观察内容要求：对患者的感觉统合能力感觉辨别障碍（触觉辨别、本体觉辨别、前庭觉辨别、视觉辨别、听觉辨别），姿势平衡（姿势平衡)，运用障碍（动作计划、身体基模、双侧统合）以及感觉调节障碍（感觉调节障碍）4大模块11个子模块进行全面的标准化评估。 适用范围：适用于3-12岁的儿童； 访问设备要求：同时支持电脑及平板端访问，支持不同设备之间数据互通共享； 账号容量：管理员账号*1，评估师账号*2，评估次数 1000次，工具箱+手册，含 1套，系统上岗培训，含1人次 | 1 |  |  |
| 28 | 40mm厚纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度1.2米。 提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格的检测报告影印件 | 40平米 |  |  |
| 29 | 50mm厚纯色地垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格的检测报告影印件 | 55平米 |  |  |