上饶卫生学校智慧消防设备(智慧用电装置)采购询价项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 | 设备服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧用电装置 | 32个 | 多种电气监测(含温度、电压、电流、剩余电流、故障电弧等)；设备监测到故障报警10s内能发出声光报警信号；支持多种外置传感器接入 | 1)4G版智慧用电监测主机+安装调测+终端保险+24小时远程监测 2)2年质保,质保期内负责设备维护保养。 | 包辅料、运输、安装、税金等 |