上饶卫生学校智慧消防设备（摄像头）采购询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 海康威视 | 海康威视红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。 • 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测； • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； • 1个内置麦克风• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m； • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 16口千兆交换机 |  | 16个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 5口千兆交换机 |  | 5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 | 1) 基础性能强劲，最大支持16路1080P解码，4K超清输出，满接6MP相机，满配8T硬盘； 2) 普惠AI，支持智能分析，最大4路智能人/车侦测，可精准识别人/车并报警，助力事中干预； 3) 支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率； 4) 支持通过萤石、ISUP 5.0、GB28181协议接入各类平台。 •2盘位，1U 380系列金属机箱； •最大支持8路1080P解码，支持SVC增强模式，开启可提升至12路1080P解码； •支持满配8T硬盘，支持满接6MP相机；•最大支持4路智能人/车侦测； •支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出； •1个网口（8路为百兆，16路为千兆）、2个USB2.0接口。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 监控专用硬盘 |  |  | 块 | 4 |  |  |
| 6 | 监控电源 |  | 室外防水独立小电源、220V，AC转DC，12V2A防水电源，自带防水盒。 | 个 | 16 |  |  |
| 7 | 监控设备箱 |  | 户外防雨不锈钢设备箱300mm*400mm*160mm | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 超六类非屏蔽双绞线 |  |  | 箱 | 6 |  |  |
| 9 | RVV电源线 |  | 200米/卷 | 卷 | 6 |  |  |
| 10 | 线管 |  | PVC20 穿线管 | 根 | 400 |  |  |
| 11 | 多孔排插 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 六类水晶头 |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：包含设备运输、安装、税金等。

联系人： 联系电话：

报价单位（盖章）： 报价时间：2024年 月 日