上饶卫生学校智慧消防服务采购项目内容

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头AI算法 | 305 | 摄像头开通AI算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用) |
| 2 | 摄像头云存储 | 305 | 可选本地存储服务器、网络硬盘录像机、集中云存储等方式，其中集中云存储不少于3天 |
| 3 | 网络宽带费 | 10 | 提供网络宽带服务 |
| 4 | 第三方值班值守服务费 | 1275 | 提供 24 小时的值班值守服务，第一时间发出安全预警，指导场所及时排查处理隐患 |