上饶卫生健康职业学院新能源汽车充电桩采购安装询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，现就上饶卫生健康职业学院新能源汽车充电桩采购安装项目进行公开询价，诚邀符合资质的供应商参与报价。

- 一、项目概况

- 1.项目名称：上饶卫生健康职业学院新能源汽车充电桩采购安装项目

- 2.采购内容

- （1）采购7KW新能源汽车充电桩双枪10个，支持刷卡支付功能；

- （2）配套安装服务（含线路铺设、设备调试及基础施工）。

- 3.技术规格

- （1）功率：单桩额定功率7KW，适配主流新能源汽车（如比亚迪、特斯拉等）；

- （2）支付功能：支持刷卡支付，具备实时计费、账单查询功能。

- （3）质量标准：符合国家、行业现行相关规范、标准，具有相关产品认证、合格证书或有效的产品质量检测报告，线路铺设需符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011），电缆需采用国标铜芯线。

- （4）其他功能：具备过载保护、漏电保护、急停按钮等安全措施。

- 4.安装地点：上饶卫生健康职业学院校区北面停车场（具体位置以现场踏勘为准）。

- 5.工期要求：合同签订后场地具备安装条件的情况下15日历天内完成安装调试并交付使用。

- 6.质保要求：整机质保3年，免费提供终身基础运维服务（含软件升级）。

- 供应商资格

- 1.具备独立法人资格或个体工商户营业执照，经营范围含充电设备销售及安装服务；

- 2.提供充电桩产品的检测报告及厂家授权书（如有代理）。

- 三、询价程序

- 报价提交截止时间：2025年  6 月  12日 。

- 提交方式：密封报价单（含产品参数、单价、总价、产品商业保险、售后服务承诺、供应商资格证明），加盖公章邮寄或现场提交。

- 四、其他事项

- 项目负责人： 王老师

- 电话：  13617037259

- 请严格按时间节点提交材料，逾期视为自动放弃。

- 本次询价不作为供应商的选择。

- 本公告解释权归上饶卫生健康职业学院所有。